## Базовый
БАЗОВЫЙ П Р А Й С - Л И С Т
На продкуцию ОАО "ГАГАРИHСКИЙ СВЕТОТЕХHИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ООО «ИНДУСТРИЯ» г.Москва, Высоковольтный проезд, 1стр.49
www.rsp38m.ru | titov@rsp38m.ru |  | ICQ: 626-012-605
Тел.: (495) 640-40-32, +7(905)722-59-46
Типы изделий, их краткие характеристики, стоимость с 01-07-2012г. | [5 empty] | Скидка, % : | 7
Наименование | IP | Источник света | Мощность источника света, Вт | Масса | КСС | Цена с НДС | Цена со скидкой с НДС, руб
кг
Светильники взрывозащищенные
Светильники серии ЛСП66 Ех маркировка по взрывозащите 1ExdsIIВТ6 Х и 1ExdsIIСТ6 Х
ЛСП66 Ех-2х80 | IP65 | Люминесцент-ная лампа | 80Вт | 11 | М | 9676 | 8998.68
ЛСП66 Ех-2х80 Э *** | IP65 |  | 80Вт | 8.5 | М | 10030
ЛСП66 Ех-2х58 | IP65 |  | 58-65 Вт | 11 | М | 8850
ЛСП66 Ех-2х58 Э *** | IP65 |  | 58-65 Вт | 8.5 | М | 9204
ЛСП66 Ех-2х36 | IP65 |  | 36-40 Вт | 9.5 | М | 8260
ЛСП66 Ех-2х36 Э *** | IP65 |  | 36-40 Вт | 7.5 | М | 8496
ЛСП66 Ех-2х18 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 7906
ЛСП66 Ех-2х18 Э *** | IP65 |  | 18-20 Вт | 6.5 | М | 8142
ЛСП66 Ех-1х80 | IP65 |  | 80Вт | 11 | М | 8614
ЛСП66 Ех-1х80 Э *** | IP65 |  | 80Вт | 11 | М | 8968
ЛСП66 Ех-1х58 | IP65 |  | 58-65 Вт | 11 | М | 8260
ЛСП66 Ех-1х58 Э *** | IP65 |  | 58-65 Вт | 11 | М | 8732
ЛСП66 Ех-1х36 | IP65 |  | 36-40 Вт | 10 | М | 7906
ЛСП66 Ех-1х36 Э *** | IP65 |  | 36-40 Вт | 10 | М | 8260
ЛСП66 Ех-1х18 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 7552
ЛСП66 Ех-1х18 Э *** | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 7906
Табло ЛСП66 Ех-1х18 | IP66 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 7788
Табло ЛСП66 Ех-1х18 Э | IP65 |  |  | 7 | М | 8142
Табло ЛСП66 Ех-2х18 | IP65 |  |  | 7 | М | 8142
Табло ЛСП66 Ех-2х18 Э | IP65 |  |  | 7 | М | 8260
Светильники серии ЛСП66 Ех с автономным питанием двух ламповый на 3 и 1 час маркировка по взрывозащите 1ExdsIIВТ6 Х и 1ExdsIIСТ6 Х
ЛСП66 Ех-2х18-АО-1 | IP65 | Люминесцент-ная лампа | 18-20 Вт | 7 | М | 12272
ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-1 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 12626
ЛСП66 Ех-2х18-АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13334
ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13688
ЛСП66 Ех-2х36-АО-1 | IP65 |  | 36-40 Вт | 9.5 | М | 13216
ЛСП66 Ех-2х36Э-АО-1 | IP65 |  | 36-40 Вт | 9.5 | М | 13570
ЛСП66 Ех-2х36-АО-3 | IP65 |  | 36-40 Вт | 9.5 | М | 14278
ЛСП66 Ех-1х58 АО-1 | IP65 |  | 58 Вт | 9 | М | 13688
ЛСП66 Ех-1х58 АО-3 | IP65 |  | 58 Вт | 9 | М | 14750
ЛСП66 Ех-1х58 Э АО-1 | IP65 |  | 58 Вт | 9 | М | 13924
ЛСП66 Ех-1х58 Э АО-3 | IP65 |  | 58 Вт | 9 | М | 14750
ЛСП66 Ех-2х36Э-АО-3 | IP65 |  | 36-40 Вт | 9.5 | М | 14632
ЛСП66 Ех-2х58 АО-1 | IP65 |  | 58 Вт | 9.5 | М | 14160
ЛСП66 Ех-2х58 АО-3 | IP65 |  | 58 Вт | 9.5 | М | 15222
ЛСП66 Ех-2х58 Э АО-1 | IP65 |  | 58 Вт | 9.5 | М | 14278
ЛСП66 Ех-2х58 Э АО-3 | IP65 |  | 58 Вт | 9.5 | М | 15104
Табло ЛСП66 Ех-1х18 АО-1 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 12272
Табло ЛСП66 Ех-1х18 АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13334
Табло ЛСП66 Ех-1х18 Э АО-1 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 12626
Табло ЛСП66 Ех-1х18 Э АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13688
Табло ЛСП66 Ех-2х18-АО-1 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 12508
Табло ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-1 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 12862
Табло ЛСП66 Ех-2х18-АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13570
Табло ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13924
Светильники серии ЛСП66 Ех с автономным питанием одна ламповый на 3 и 1 час маркировка по взрывозащите 1ExdsIIВТ6 Х и 1ExdsIIСТ6 Х
ЛСП66 Ех-1х18-АО-1 | IP65 | Люминесцент-ная лампа | 18-20 Вт | 7 | М | 12036
ЛСП66 Ех-1х18Э-АО-1 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 12390
ЛСП66 Ех-1х18-АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13098
ЛСП66 Ех-1х18Э-АО-3 | IP65 |  | 18-20 Вт | 7 | М | 13452
ЛСП66 Ех-1х36-АО-1 | IP65 |  | 36-40 Вт | 7 | М | 12862
ЛСП66 Ех-1х36Э-АО-1 | IP65 |  | 36-40 Вт | 7 | М | 13216
ЛСП66 Ех-1х36-АО-3 | IP65 |  | 36-40 Вт | 7 | М | 13924
ЛСП66 Ех-1х36Э-АО-3 | IP65 |  | 36-40 Вт | 7 | М | 14278
Светильник серии ЛСП66 Ехn
ЛСП66 Ехn- 2х80 | IP65. | Люминесцент-ная лампа | 65-80 | 11 | М | 6136
ЛСП66 Ехn- 2х80 Э | IP65. |  | 65-80 | 11 | М | 6608
ЛСП66 Ехn- 2х58 | IP65. |  | 58 | 11 | М | 5782
ЛСП66 Ехn- 2х58 Э | IP65. |  | 58 | 11 | М | 5900
ЛСП66 Ехn- 2х36 | IP65. |  | 36 | 9 | М | 4956
ЛСП66 Ехn- 2х36 Э | IP65. |  | 36 | 9 | М | 5074
ЛСП66 Ехn- 2х18 | IP65. |  | 18 | 7 | М | 4366
ЛСП66 Ехn- 2х18 Э | IP65. |  | 18 | 7 | М | 4484
ЛСП66 Ехn- 1х80 | IP65. |  | 65-80 | 10 | М | 5782
ЛСП66 Ехn- 1х80 Э | IP65. |  | 65-80 | 10 | М | 5900
ЛСП66 Ехn- 1х58 | IP65. |  | 58 | 10 | М | 5428
ЛСП66 Ехn- 1х58 Э | IP65. |  | 58 | 10 | М | 5546
ЛСП66 Ехn- 1х36 | IP65. |  | 36 | 9 | М | 4838
ЛСП66 Ехn- 1х36 Э | IP65. |  | 36 | 9 | М | 4956
ЛСП66 Ехn- 1х18 | IP65. |  | 18 | 7 | М | 4248
ЛСП66 Ехn- 1х18Э | IP65. |  | 18 | 7 | М | 4366
Табло ЛСП66 Ехn- 2х18 | IP65. |  | 2*18 | 9 | М | 4602
Табло ЛСП66 Ехn- 2х18 Э | IP65. |  | 2*18 | 9 | М | 4720
Табло ЛСП66 Ехn- 1х18 | IP65. |  | 1*18 | 7 | М | 4484
Табло ЛСП66 Ехn- 1х18 Э | IP65. |  | 1*18 | 7 | М | 4602
Светильники серии ВИДАР маркировка по взрывозащите 1ExdsIICT4 /1ExdsIICT5
ВИДАР Ж-400 1ExdsIICT4 | IP65 | ДНаТ | 400 | не >30 | М | 29854
ВИДАР Г-400 1ExdsIICT4 | IP65 | ДРИ | 400 | - « - | М | 29854
ВИДАР Р-400 1ExdsIICT4 | IP65 | ДРЛ | 400 | - « - | М | 29854
ВИДАР Ж-250 1ExdsIICT5 | IP65 | ДНаТ | 250 | - « - | М | 29854
ВИДАР Г-250 1ExdsIICT5 | IP65 | ДРИ | 250 | - « - | М | 29854
ВИДАР Р-250 1ExdsIICT5 | IP65 | ДРЛ | 250 | - « - | М | 29854
ВИДАР Н-500 1ExdsIICT4 | IP65 | ЛОН | 500 | - « - | М | 26314
Комплектация ВИДАР
Поворотный подвес "ВИДАР" ПРАЦ.301315.010 | [5 empty] | 1829
Рым-болт М8 019 ГОСТ 4751-73 | [5 empty] | 30.68
Решётка ВИДАР ПРАЦ.305121.016 | [5 empty] | 1652
Отражатель ВИДАР | [5 empty] | 731.6
Комплектация ЛСП66
Парные кронштейны настенного крепления ЛСП66/Виолан | [5 empty] | 306.8
Решетка ЛСП66-58/80 ПРАЦ.741218.004 | [5 empty] | 1463.2
Решетка ЛСП66-18 ПРАЦ.741218.003 | [5 empty] | 743.4
Решетка ЛСП66-36 ПРАЦ.741218.005 | [5 empty] | 1168.2
Отражатель ЛСП66-58/80 ПРАЦ.725327.026 | [5 empty] | 1132.8
Отражатель ЛСП66-18 ПРАЦ.725327.028 | [5 empty] | 495.6
Отражатель ЛСП66-36 ПРАЦ.725327.027 | [5 empty] | 967.6
Скобы крепления к стене ЛСП66 ПРАЦ.305651.009 | [5 empty] | 377.6
ВИОЛАН
ВИОЛАН Ж-70 (RX7s) КМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 6.4 |  | 8850
ВИОЛАН Ж-70(RX7s) Э КМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 5.6 |  | 10738
ВИОЛАН Ж-70 (RX7s) М КР | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.8 |  | 21712
ВИОЛАН Ж-70 (RХ7s) М ПР | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.8 |  | 22302
ВИОЛАН Ж-70 (RХ7s) ПМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.4 |  | 9440
ВИОЛАН Ж-70 (RХ7s) Э ПМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 5.6 |  | 11210
ВИОЛАН Г-70 (RХ7s) КМ | IP65 | ДРИ | 70 | 6.4 |  | 8850
ВИОЛАН Г-70 (RХ7s) ПМ | IP65 | ДРИ | 70 | 6.4 |  | 9440
ВИОЛАН Г-70 (RХ7s) Э КМ | IP65 | ДРИ | 70 | 5.6 |  | 10738
ВИОЛАН Г-70 (RХ7s) Э ПМ | IP65 | ДРИ | 70 | 5.6 |  | 11210
ВИОЛАН Г-70 (Е27) КМ | IP65 | ДРИ | 70 | 6.4 |  | 8850
ВИОЛАН Г-70 (Е27) ПМ | IP65 | ДРИ | 70 | 6.4 |  | 9440
ВИОЛАН Г-70 (Е27) Э КМ | IP65 | ДРИ | 70 | 5.6 |  | 10738
ВИОЛАН Г-70 (Е27) Э ПМ | IP65 | ДРИ | 70 | 5.6 |  | 11210
ВИОЛАН Г-100 ( Е40) ПС | IP65 | ДРИ | 100 | 7.5 |  | 9794
ВИОЛАН Г-100 (Е40) Э КС | IP65 | ДРИ | 100 | 6.2 |  | 11210
ВИОЛАН Г-100 (Е40) Э ПС | IP65 | ДРИ | 100 | 6.2 |  | 11918
ВИОЛАН Г-150 (RХ7s) ПС | IP65 | ДРИ | 150 | 8.3 |  | 10266
ВИОЛАН Г-150 (RХ7s) Э КС | IP65 | ДРИ | 150 | 6.5 |  | 11564
ВИОЛАН Г-150 (RХ7s) Э ПС | IP65 | ДРИ | 150 | 6.5 |  | 12154
ВИОЛАН Г-150(RХ7s) М КТ | IP65 | ДРИ | 150 | 8.8 |  | 22302
ВИОЛАН Г-150 (RХ7s) М ПТ | IP65 | ДРИ | 150 | 8.8 |  | 22892
ВИОЛАН Ж-70 (Е27) КМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 6.4 |  | 8850
ВИОЛАН Ж-70 (Е27) ПМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 6.4 |  | 9440
ВИОЛАН Ж-70 (Е27) Э КМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 5.6 |  | 10738
ВИОЛАН Ж-70 (Е27) Э ПМ | IP65 | ДНаТ | 70 | 5.6 |  | 11210
ВИОЛАН Г-70 (RX7s) М КР | IP65 | ДРИ | 70 | 7.8 |  | 21712
ВИОЛАН Г-70 (RX7s) М ПР | IP65 | ДРИ | 70 | 7.8 |  | 22302
ВИОЛАН Ж-100 (Е40) КС | IP65 | ДНаТ | 100 | 7.5 |  | 9204
ВИОЛАН Ж-100 (Е40) Э КС | IP65 | ДНаТ | 100 | 6.2 |  | 11210
ВИОЛАН Ж-100 (Е40) ПС | IP65 | ДНаТ | 100 | 7.5 |  | 9794
ВИОЛАН Ж-100 (Е40) Э ПС | IP65 | ДНаТ | 100 | 6.2 |  | 11918
ВИОЛАН Ж-150 (RX7s) Э КС | IP65 | ДНаТ | 150 | 6.5 |  | 11564
ВИОЛАН Ж-150 (RX7s) КС | IP65 | ДНаТ | 150 | 8.3 |  | 9676
ВИОЛАН Г-150 (RX7s) КС | IP65 | ДРИ | 150 | 8.3 |  | 9676
ВИОЛАН Ж-150 (RХ7s) ПС | IP65 | ДНаТ | 150 | 8.3 |  | 10266
ВИОЛАН Ж-150 (RХ7s) Э ПС | IP65 | ДНаТ | 150 | 6.5 |  | 12154
ВИОЛАН Ж-150 (RХ7s) М КТ | IP65 | ДНаТ | 150 | 8.8 |  | 22302
ВИОЛАН Ж- 150 (RХ7s) М ПТ | IP65 | ДНаТ | 150 | 8.8 |  | 22892
ВИОЛАН Ф 1х18 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 18 | 5.5 |  | 9322
ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) КС | IP65 | КЛЛ | 18 | 6.5 |  | 8732
ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 36 | 6.5 |  | 9912
ВИОЛАН Ф-1х42 (Gx24g-4) Э КC | IP65 | КЛЛ | 42 | 5.7 |  | 8850
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э КC | IP65 | КЛЛ | 24 | 5.7 |  | 9322
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) КC | IP65 | КЛЛ | 24 | 6.5 |  | 8732
ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 55 | 6.5 |  | 9086
ВИОЛАН Ф-1х70 (GХ24g-6) Э КС | IP65 | КЛЛ | 70 |  |  | 8024
ВИОЛАН Ф-1х70 (GХ24g-6) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 70 |  |  | 8024
ВИОЛАН Ф 1х80 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 80 | 6.5 |  | 9322
ВИОЛАН Ф 1х80 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 80 | 6.5 |  | 10030
ВИОЛАН Ф-1х9 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6 |  | 11918
ВИОЛАН Ф 1х9 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5.5 |  | 7788
ВИОЛАН Ф 1х9 (G23) ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5.5 |  | 8496
ВИОЛАН Ф 1х9 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5 |  | 8260
ВИОЛАН Ф 1х9 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5 |  | 8968
ВИОЛАН Ф 1х9 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6 |  | 12626
ВИОЛАН Ф 1х9 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.3 |  | 12626
ВИОЛАН Ф 1х9 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.3 |  | 13334
ВИОЛАН Ф 1х11 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 7788
ВИОЛАН Ф 1х11 (G23) ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 17700
ВИОЛАН Ф 1х11 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 8496
ВИОЛАН Ф 1х11 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 8260
ВИОЛАН Ф 1х11 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 | 6 |  | 8968
ВИОЛАН Ф 1х11 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 | 6 |  | 11918
ВИОЛАН Ф 1х11 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 | 6.3 |  | 12626
ВИОЛАН Ф 1х11 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 | 6.3 |  | 12626
ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.1 |  | 12272
ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.1 |  | 12272
ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.4 |  | 13452
ВИОЛАН Ф 2х9 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5.5 |  | 8496
ВИОЛАН Ф 2х9 (G23) ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5.5 |  | 9322
ВИОЛАН Ф 2х9 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5.3 |  | 9086
ВИОЛАН Ф 2х9 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 5.3 |  | 9912
ВИОЛАН Ф 2х9 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 14278
ВИОЛАН Ф 2х11 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 8496
ВИОЛАН Ф 2х11 (G23) ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 9322
ВИОЛАН Ф 2х11 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 9086
ВИОЛАН Ф 2х11 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 9912
ВИОЛАН Ф 2х11 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 12626
ВИОЛАН Ф 2х11 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 13452
ВИОЛАН Ф 2х11 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 13452
ВИОЛАН Ф 2х11 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 14278
ВИОЛАН Ф 2х18 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 9558
ВИОЛАН Ф 2х18 (2G11) Э КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 9322
ВИОЛАН Ф 2х18 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 10148
ВИОЛАН Ф 2х18 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12980
ВИОЛАН Ф 2х18 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13806
ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 | 6.5 |  | 11210
ВИОЛАН Ф 1х18 (2G11) АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12508
Виолан Ф 1х18 (2G11) АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13098
ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 | 6.5 |  | 11210
ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 | 6.8 |  | 12980
ВИОЛАН Ф 1х18 (2G11) АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 11800
ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 | 7.8 |  | 12390
ВИОЛАН Ф 1х18 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф 1х18 (GX24q-2) Э КМ | IP65 | КЛЛ |  |  |  | 8260
ВИОЛАН Ф 1х18 (GX24q-2) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8968
ВИОЛАН Ф 1х18 (GX24q-2) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 11918
ВИОЛАН Ф 1х18 (GX24q-2) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12626
ВИОЛАН Ф 1х18 (GX24q-2) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12626
ВИОЛАН Ф 1х18(GX24q-2) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13334
ВИОЛАН Ф 1х18 (2G11) КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8024
ВИОЛАН Ф 1х18 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8732
ВИОЛАН Ф 1х18 (2G11) Э КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8614
ВИОЛАН Ф 1х24 (2G11) КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 8024
ВИОЛАН Ф 1х24 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 8732
ВИОЛАН Ф 1х24 (2G11) Э КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 8614
ВИОЛАН Ф 2х24 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 9322
ВИОЛАН Ф 1х24 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 12862
ВИОЛАН Ф 1х24 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф 1х26 (GX24q-3) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 8614
ВИОЛАН Ф 1х26 (GX24q-3) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 9322
ВИОЛАН Ф 1х26 (GX24q-3) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 12862
ВИОЛАН Ф 1х26 (GX24q-3) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф 1х32 (GX24q-3) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 8850
ВИОЛАН Ф 1х32 (GX24q-3) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 9558
ВИОЛАН Ф 1х32 (GX24q-3) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 12390
ВИОЛАН Ф 1х32 (GX24q-3) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 13098
ВИОЛАН Ф 1х32 (GX24q-3) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 13216
ВИОЛАН Ф 1х32 (GX24q-3) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 13924
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 8378
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9086
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 8968
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9676
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 12036
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 12744
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 12744
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13452
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) Э АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 12980
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) Э АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) Э АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф 1х36 (2G11) Э АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 14396
ВИОЛАН Ф 1х42 (GX24q-4) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 9558
ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 24 | 6.5 |  | 12154
ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 24 | 6.8 |  | 12980
ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24g-3) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 26 | 6.2 |  | 12154
ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24g-3) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 26 | 6.5 |  | 12980
ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 | 7.5 |  | 12036
ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 | 7.5 |  | 12744
ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 | 7.8 |  | 12744
ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 | 7.8 |  | 13452
ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 14514
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 9558
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 10148
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 12980
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 13806
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 14514
ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9086
ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9912
ВИОЛАН Ф 2х36 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 10856
ВИОЛАН Ф 2х36 (2G11) Э АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф 2х36 (2G11) Э АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 14514
ВИОЛАН Ф 2х36 (2G11) Э АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 14396
ВИОЛАН Ф 2х36 (2G11) Э АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 15222
ВИОЛАН Ф 1х42 (GX24q-4) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 12980
ВИОЛАН Ф 1х42 (GX24q-4) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 13688
ВИОЛАН Ф 1х42 (GX24q-4) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 13570
ВИОЛАН Ф 1х42 (GX24q-4) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 14278
ВИОЛАНФ 1х55 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 9794
ВИОЛАН Ф 1х55 (2G11) Э АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 13570
ВИОЛАН Ф 1х55 (2G11) Э АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 14278
ВИОЛАН Ф 1х55 (2G11) Э АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 14868
ВИОЛАН Ф 1х57 (GX24q-5) Э КС | IP65 | КЛЛ | 57 |  |  | 9086
ВИОЛАН Ф 1х57 (GX24q-5) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 57 |  |  | 9794
ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 55 | 7.8 |  | 14160
ВИОЛАН Л 2х4 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 9086
ВИОЛАН Л 2х4 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 9912
ВИОЛАН Л 2х6 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 9086
ВИОЛАН Л 2х6 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 9912
ВИОЛАН Л 2х8 (G5) Э АО-1 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 13098
ВИОЛАН Л 2х8 (G5) Э АО-1 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 13806
ВИОЛАН Л 2х8 (G5) Э АО-3 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 13806
ВИОЛАН Л 2х8 (G5) Э АО-3 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14514
ВИОЛАН Л 2х8 (G5) Э КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 9086
ВИОЛАН Л 2х8 (G5) Э ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 9912
ВИОЛАН Л 3х4 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 9912
ВИОЛАН Л 3х4 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 10738
ВИОЛАН Л 3х6 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 9912
ВИОЛАН Л 3х6 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 10738
ВИОЛАН Л 3х8 (G5) Э АО-1 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14632
ВИОЛАН Л 3х8 (G5) Э АО-3 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14632
ВИОЛАН Л 3х8 (G5) Э АО-3 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 15340
ВИОЛАН Л 3х8 (G5) Э ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 10738
ВИОЛАН Л 3х8 (G5) Э КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 9912
ВИОЛАН Л 3х8 (G5) Э АО-1 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 13924
ВИОЛАН Н-150 (Е27) ПМ | IP65 | ЛОН, КЛЛ,СД,ДРВ | 150 |  |  | 8024
ВИОЛАН Н-150 (Е27) КМ | IP65 | ЛОН, КЛЛ,СД,ДРВ | 150 |  |  | 7434
Табло Виолан
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.1 |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.1 |  | 13688
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 | 6.4 |  | 13688
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 | 6.5 |  | 12390
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 | 6.5 |  | 12744
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 24 | 6.5 |  | 12390
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 24 | 6.8 |  | 13216
Табло ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24g-3) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 26 | 6.2 |  | 12390
Табло ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24g-3) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 26 | 6.5 |  | 13216
Табло ВИОЛАН Ф-1х42 (Gx24g-4) Э КC | IP65 | КЛЛ | 42 | 5.7 |  | 9086
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э КC | IP65 | КЛЛ | 24 | 5.7 |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) КC | IP65 | КЛЛ | 24 | 6.5 |  | 8968
Табло ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 55 | 6.5 |  | 9322
Табло ВИОЛАН Ф-1х70 (GХ24g-6) Э КС | IP65 | КЛЛ | 70 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Ф-1х70 (GХ24g-6) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 70 |  |  | 10030
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 13688
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 13688
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 14514
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8968
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 9794
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 10384
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12272
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12980
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12980
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13688
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13216
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 14042
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-2х18 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 14750
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 9794
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 10384
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 13216
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 14042
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-2х24 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 14750
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 11092
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) Э АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) Э АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 14750
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) Э АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 14632
Табло ВИОЛАН Ф-2х36 (2G11) Э АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 15458
Табло ВИОЛАН Л-2х4 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Л-2х4 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Л-2х6 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Л-2х6 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Л-2х8 (G5) Э АО-1 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 13334
Табло ВИОЛАН Л-2х8 (G5) Э АО-1 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14042
Табло ВИОЛАН Л-2х8 (G5) Э АО-3 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14042
Табло ВИОЛАН Л-2х8 (G5) Э АО-3 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14750
Табло ВИОЛАН Л-2х8 (G5) Э ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Л-3х4 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Л-3х4 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 4 |  |  | 10974
Табло ВИОЛАН Л-3х6 (G5) Э КМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Л-3х6 (G5) Э ПМ | IP65 | Т5 | 6 |  |  | 10974
Табло ВИОЛАН Л-3х8 (G5) Э АО-1 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14160
Табло ВИОЛАН Л-3х8 (G5) Э АО-1 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14868
Табло ВИОЛАН Л-3х8 (G5) Э АО-3 КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 14868
Табло ВИОЛАН Л-3х8 (G5) Э АО-3 ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 15576
Табло ВИОЛАН Л-3х8 (G5) Э ПС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 10974
Табло ВИОЛАН Л-2х8 (G5) Э КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Л-3х8 (G5) Э КС | IP65 | Т5 | 8 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Д-3х6 КМ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 13688
Табло ВИОЛАН Д-5х6 ПС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 18408
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 8024
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (G23) ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 8732
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 8496
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 9204
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 12154
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-1х9 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 13570
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 8024
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (G23) ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 8732
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 8496
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 9204
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (2G7) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 12154
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (2G7) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (2G7) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-1х11 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 13570
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8260
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8968
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8850
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11)АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12036
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12744
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12626
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13334
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13216
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (GX24-q-2) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 8496
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (GX24-q-2) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 9204
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (GX24-q-2) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12154
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (GX24-q-2) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (GX24-q-2) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 12862
Табло ВИОЛАН Ф-1х18 (GX24-q-2) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13570
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 8260
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 8968
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э КС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 8850
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 13098
Табло ВИОЛАН Ф-1х24 (2G11) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24q-3) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 8850
Табло ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24q-3) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24q-3) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 13098
Табло ВИОЛАН Ф-1х26 (GX24q-3) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-1х32 (GX24q-3) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 9086
Табло ВИОЛАН Ф-1х32 (GX24q-3) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 9794
Табло ВИОЛАН Ф-1х32 (GX24q-3) Э АО-1 КМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 12626
Табло ВИОЛАН Ф-1х32 (GX24q-3) Э АО-1 ПМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 13334
Табло ВИОЛАН Ф-1х32 (GX24q-3) Э АО-3 КМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 13452
Табло ВИОЛАН Ф-1х32 (GX24q-3) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 14160
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 8614
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9204
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 9912
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 12272
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 12980
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 12980
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13688
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) Э АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13216
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) Э АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) Э АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-1х36 (2G11) Э АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 36 |  |  | 14632
Табло ВИОЛАН Ф-1х42 (Gx24g-4) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 9794
Табло ВИОЛАН Ф-1х42 (GX24q-4) Э АО-1 КС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 13216
Табло ВИОЛАН Ф-1х42 (GX24q-4) Э АО-1 ПС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 13924
Табло ВИОЛАН Ф-1х42 (GX24q-4) Э АО-3 КС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 13806
Табло ВИОЛАН Ф-1х42 (GX24q-4) Э АО-3 ПС | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 14514
Табло ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 10030
Табло ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э АО-1 КТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 13806
Табло ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э АО-1 ПТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 14514
Табло ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э АО-3 КТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 14396
Табло ВИОЛАН Ф-1х55 (2G11) Э АО-3 ПТ | IP65 | КЛЛ | 55 |  |  | 15104
Табло ВИОЛАН Ф-1х57 (GX24q-5) Э КС | IP65 | КЛЛ | 57 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Ф-1х57 (GX24q-5) Э ПС | IP65 | КЛЛ | 57 |  |  | 10030
Табло ВИОЛАН Ф-1х80 (2G11) Э КТ | IP65 | КЛЛ | 80 |  |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-1х80 (2G11) Э ПТ | IP65 | КЛЛ | 80 |  |  | 10266
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 8732
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (G23) ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 10148
Табло ВИОЛАН Ф-2х9 (2G7) Э АО-3 ПМ | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 14514
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (G23) КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 8732
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (G23) GV | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 9558
Табло ВИОЛАН Ф-2х11 (2G7) Э КМ | IP65 | КЛЛ | 11 |  |  | 9322
Табло ВИОЛАН Д-5х6 КС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 17936
Табло ВИОЛАН Д-18х2 КС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 16166
ВИОЛАН светодиодный
ВИОЛАН Д 3х6 110 ДС КМ | IP65 | светодиод | 18 | 5.8 |  | 13452
ВИОЛАН Д 3х6 110 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 18 | 5.8 |  | 13452
ВИОЛАН Д 3х6 110 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 18 | 5.8 |  | 13452
ВИОЛАН Д 9х2 110 ДС КМ | IP65 | светодиод | 18 | 5.8 |  | 12036
ВИОЛАН Д 9х2 110 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 18 | 5.8 |  | 12036
ВИОЛАН Д 9х2 110 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 18 | 5.8 |  | 12036
ВИОЛАН Д 9х3 50 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 27 | 6.1 |  | 16874
ВИОЛАН Д 5х6 110 ДС КС | IP65 | светодиод | 30 | 6.1 |  | 17700
ВИОЛАН Д 5х6 110 ДС ПС | IP65 | светодиод | 30 | 6.1 |  | 18172
ВИОЛАН Д 5х6 110 ТБ КС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 17700
ВИОЛАН Д 5х6 110 ТБ ПС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 18172
ВИОЛАН Д 5х6 110 ХБ ПС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 18172
ВИОЛАН Д 5х6 110 ХБ КС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 17700
ВИОЛАН Д 18х2 50 ДС КС | IP65 | светодиод | 36 | 6.1 |  | 17346
ВИОЛАН Д 15х3 110 ДС КС | IP65 | светодиод | 45 | 6.3 |  | 18290
ВИОЛАН Д 15х3 110 ТБ КС | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 18290
ВИОЛАН Д 15х3 110 ХБ КС | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 18290
ВИОЛАН Д 18х1 110 ХБ ПС | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12744
ВИОЛАН Д 18х1 110 ТБ ПС | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12744
ВИОЛАН Д 18х1 110 ДС ПС | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12744
ВИОЛАН Д 18х2 110 ХБ КС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15930
ВИОЛАН Д 18х2 110 ТБ КС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15930
ВИОЛАН Д 18х2 110 ДС КС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15930
ВИОЛАН Д 18х2 50 ТБ КС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 17346
ВИОЛАН Д 18х2 50 ХБ КС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 17346
ВИОЛАН Д 18х3 110 ХБ КС | IP65 | светодиод | 54 |  |  | 19352
ВИОЛАН Д 18х3 110 ТБ КС | IP65 | светодиод | 54 |  |  | 19352
ВИОЛАН Д 18х3 110 ДС КС | IP65 | светодиод | 54 |  |  | 19352
ВИОЛАН Д 18х3 110 ХБ ПС | IP65 | светодиод | 54 |  |  | 19824
ВИОЛАН Д 18х3 110 ТБ ПС | IP65 | светодиод | 54 |  |  | 19824
ВИОЛАН Д 18х3 110 ДС ПС | IP65 | светодиод | 54 |  |  | 19824
ВИОЛАН Д 9х3 110 ХБ ПМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 17110
ВИОЛАН Д 9х3 110 ТБ ПМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 17110
ВИОЛАН Д 9х3 110 ДС ПМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 17110
ВИОЛАН Д 9х3 50 ДС КМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 16874
ВИОЛАН Д 9х3 50 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 16874
Дополнительная комплектация на ВИОЛАН
Отражатель ВИОЛАН КМ |  |  |  | 0.8 |  | 684.4
Отражатель ВИОЛАН КС |  |  |  | 1 |  | 755.2
Отражатель ВИОЛАН КР |  |  |  | 1.25 |  | 826
Отражатель ВИОЛАН КТ |  |  |  | 1.6 |  | 1003
Парные кронштейны настенного крепления ЛСП66/Виолан | [5 empty] | 306.8
Монтажный комплект КМ-200 |  |  |  | 1.3 |  | 649
Монтажный комплект КМ-300 |  |  |  | 1.4 |  | 649
Монтажный комплект КМ-400 |  |  |  | 1.6 |  | 649
Монтажный комплект КМ-500 |  |  |  | 1.7 |  | 649
Монтажный комплект КМ-600 |  |  |  | 1.9 |  | 649
Монтажный комплект КМ-1 |  |  |  | 2.5 |  | 649
Монтажный комплект КС-200 |  |  |  | 1.6 |  | 649
Монтажный комплект КС-300 |  |  |  | 1.7 |  | 649
Монтажный комплект КС-400 |  |  |  | 1.9 |  | 649
Монтажный комплект КС-500 |  |  |  | 2 |  | 649
Монтажный комплект КС-600 |  |  |  | 2.2 |  | 649
Монтажный комплект КС-1 |  |  |  | 2.8 |  | 649
Монтажный комплект КР-200 |  |  |  | 3.3 |  | 708
Монтажный комплект КР-300 |  |  |  | 3.45 |  | 708
Монтажный комплект КР-400 |  |  |  | 3.6 |  | 708
Монтажный комплект КР-500 |  |  |  | 3.75 |  | 708
Монтажный комплект КР-600 |  |  |  | 3.9 |  | 708
Монтажный комплект КР-1 |  |  |  | 4.5 |  | 708
Монтажный комплект КТ-200 |  |  |  | 3.7 |  | 708
Монтажный комплект КТ-300 |  |  |  | 3.85 |  | 708
Монтажный комплект КТ-400 |  |  |  | 4 |  | 708
Монтажный комплект КТ-500 |  |  |  | 4.16 |  | 708
Монтажный комплект КТ-600 |  |  |  | 4.3 |  | 708
Монтажный комплект КТ-1 |  |  |  | 4.9 |  | 708
Узел крепления на трубу 50 | [5 empty] | 283.2
Узел крепления на трубу 30 | [5 empty] | 236
Решетка ВИОЛАН КМ |  |  |  | 0.6 |  | 1239
Решетка ВИОЛАН КС |  |  |  | 0.67 |  | 1357
Решетка ВИОЛАН КР |  |  |  | 0.76 |  | 1534
Решетка ВИОЛАН КТ |  |  |  | 0.9 |  | 1652
Кронштейн настенного крепления КТ |  |  |  | 2.5 |  | 401.2
Кронштейн настенного крепления КР |  |  |  | 2.3 |  | 401.2
Кронштейн настенного крепления КС |  |  |  | 2.2 |  | 365.8
Кронштейн настенного крепления КМ |  |  |  | 2.1 |  | 365.8
Прямой кронштейн настенного крепления КТ |  |  |  | 2.5 |  | 401.2
Прямой кронштейн настенного крепления КР |  |  |  | 2.3 |  | 401.2
Прямой кронштейн настенного крепления КС |  |  |  | 2.2 |  | 365.8
Прямой кронштейн настенного крепления КМ |  |  |  | 2.1 |  | 365.8
Эмлайт с лампой накаливания
Эмлайт Н-60 КТ (Е27) | IP65 | ЛОН | 60 |  |  | 8024
Эмлайт Н-60 КР (Е27) | IP65 | ЛОН | 60 |  |  | 7434
Эмлайт Н-60 КМ (Е27) | IP65 | ЛОН | 60 |  |  | 8024
Эмлайт Н-100 КТ (Е27) | IP65 | ЛОН,КЛЛ, Светодиодные лампы | 100 максимум | 5.5 |  | 8024
Эмлайт Н-100 КР (Е27) | IP65 |  | 100 максимум | 5.5 |  | 7434
Эмлайт Н-100 КМ (Е27) | IP65 | ЛОН | 100 | 5.5 |  | 8024
Эмлайт ДНаТ, ДРИ
Эмлайт Ж-35 КР (PG12-1) | IP65 | ДНаТ | 35 | 7.2 |  | 9558
Эмлайт Ж-35 КТ (PG12-1) | IP65 | ДНаТ | 35 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Ж-35 КМ (PG12-1) | IP65 | ДНаТ | 35 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Ж-70 Э КР (Е27) | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.2 |  | 10502
Эмлайт Ж-70 Э КТ (Е27) | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Ж-70 Э КМ (Е27) | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Ж-35 Э КР (PG12-1) | IP65 | ДНаТ | 35 | 7.2 |  | 10502
Эмлайт Ж-35 Э КТ (PG12-1) | IP65 | ДНаТ | 35 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Ж-35 Э КМ (PG12-1) | IP65 | ДНаТ | 35 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Ж-70 КР (Е27) | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.2 |  | 9558
Эмлайт Ж-70 КТ (Е27) | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Ж-70 КМ (Е27) | IP65 | ДНаТ | 70 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Г-35 КР (G12) | IP65 | ДРИ | 35 | 7.2 |  | 9558
Эмлайт Г-35 КТ (G12) | IP65 | ДРИ | 35 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Г-35 КМ (G12) | IP65 | ДРИ | 35 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Г-35 Э КР (G12) | IP65 | ДРИ | 35 | 7.2 |  | 10502
Эмлайт Г-35 Э КТ (G12) | IP65 | ДРИ | 35 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Г-35 Э КМ (G12) | IP65 | ДРИ | 35 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Г-70 КТ (G12) | IP65 | ДРИ | 70 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Г-70 КМ (G12) | IP65 | ДРИ | 70 | 7.2 |  | 10148
Эмлайт Г-70 Э КР (G12) | IP65 | ДРИ | 70 | 7.2 |  | 10502
Эмлайт Г-70 Э КТ (G12) | IP65 | ДРИ | 70 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Г-70 Э КМ (G12) | IP65 | ДРИ | 70 | 7.2 |  | 11092
Эмлайт Г-70 КР (G12) | IP65 | ДРИ | 70 | 7.2 |  | 9558
Эмлайт А-100 для автомобильных ламп
Эмлайт А-100 КР (P14,5s) | IP65 | Н1 | 100 | 5.5 |  | 7788
Эмлайт А-100 КР (P14,5s), переносной | IP65 | Н1 | 100 | 5.5 |  | 10738
Эмлайт А-100 КТ (P14,5S) | IP65 | Н1 | 100 | 5.5 |  | 8024
Эмлайт А-100 КТ (P14,5S),переносной | IP65 | Н1 | 100 | 5.5 |  | 10974
Эмлайт Р для ртутных ламп высокого давления
Эмлайт Р-50 КМ (Е27) | IP65 | ДРЛ | 50 | 8 |  | 10620
Эмлайт Р-50 КР (Е27) | IP65 | ДРЛ | 50 | 8 |  | 9794
Эмлайт Р-50 КТ (Е27) | IP65 | ДРЛ | 50 | 8 |  | 10620
Эмлайт Ф для компактных люминесцентных ламп
Эмлайт Ф-13 КМ (GX24q-1) | IP65 | TC-TEL | 13 | 6 |  | 9558
Эмлайт Ф-13 КР (GX24q-1) | IP65 | TC-TEL | 13 | 6 |  | 9086
Эмлайт Ф-13 КТ (GX24q-1) | IP65 | TC-TEL | 13 | 6 |  | 9558
Эмлайт Ф-18 КМ(GX24q-2) | IP65 | TC-TEL | 18 | 6 |  | 9558
Эмлайт Ф-18 КР (GX24q-2) | IP65 | TC-TEL | 18 | 6 |  | 9086
Эмлайт Ф-18 КТ (GX24q-2) | IP65 | TC-TEL | 18 | 6 |  | 9558
Эмлайт Ф-26 КМ (GX24q-3) | IP65 | TC-TEL | 26 | 6 |  | 9558
Эмлайт Ф-26 КР (GX24q-3) | IP65 | TC-TEL | 26 | 6 |  | 9086
Эмлайт Ф-26 КТ (GX24q-3) | IP65 | TC-TEL | 26 | 6 |  | 9558
Эмлайт спот
Эмлайт спот Н-100 КМ (Е27) | IP65 | ЛОН | 100 | 5.5 |  | 8968
Эмлайт спот Н-100 КР (Е27) | IP65 | ЛОН | 100 | 5.5 |  | 8260
Эмлайт спот Н-100 КТ (Е27) | IP65 | ЛОН | 100 | 5.5 |  | 8968
Эмлайт спот Д 6х1,2 30 ДС КМ | IP65 | светодиод | 7.2 |  |  | 13570
Эмлайт спот Д 6х1,2 30 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 7.2 |  |  | 13570
Эмлайт спот Д 6х1,2 30 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 7.2 |  |  | 13570
Эмлайт спот Д 2х6 110 ДС КР | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 11446
Эмлайт спот Д 2х6 110 ТБ КР | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 11446
Эмлайт спот Д 2х6 110 ХБ КР | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 11446
Эмлайт спот Д 2х6 110 ДС КТ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 12154
Эмлайт спот Д 2х6 110 ДС КМ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 12154
Эмлайт спот Д 2х6 110 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 12154
Эмлайт спот Д 2х6 110 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 12154
Эмлайт спот Д 2х6 110 ТБ КТ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 12154
Эмлайт спот Д 2х6 110 ХБ КТ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 12154
Эмлайт спот Д 6х3 110 ДС КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт спот Д 6х3 110 ТБ КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт спот Д 6х3 110 ХБ КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт спот Д 3х6 110 ТБ КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 14868
Эмлайт спот Д 3х6 110 ДС КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 14868
Эмлайт спот Д 3х6 110 ХБ КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 14868
Эмлайт спот Д 3х6 50 ДС КМ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15930
Эмлайт спот Д 3х6 50 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15930
Эмлайт спот Д 3х6 50 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15930
Эмлайт спот Д 4х6 110 ХБ КР | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 16520
Эмлайт спот Д 4х6 110 ТБ КР | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 16520
Эмлайт спот Д 4х6 110 ДС КМ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 17228
Эмлайт спот Д 4х6 110 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 17228
Эмлайт спот Д 4х6 110 ДС КР | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 17228
Эмлайт спот Д 4х6 110 ДС КР | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 17228
Эмлайт спот Д 4х6 110 ДС КТ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 17228
Эмлайт спот Д 4х6 110 ТБ КТ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 17228
Эмлайт спот Д 4х6 110 ХБ КТ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 17228
Эмлайт спот Д 9х3 110 ТБ КР | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 13688
Эмлайт спот Д 9х3 110 ДС КМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 14396
Эмлайт спот Д 9х3 110 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 14396
Эмлайт спот Д 9х3 110 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 14396
Эмлайт спот Д 9х3 110 ТБ КТ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 14396
Эмлайт спот Д 9х3 110 ДС КР | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 13688
Эмлайт спот Д 9х3 110 ДС КТ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 14396
Эмлайт спот Д 9х3 110 ХБ КТ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 14396
Эмлайт спот Д 9х3 110 ХБ КР | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 13688
Эмлайт спот Д 12х3 110 ДС КР | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15222
Эмлайт спот Д 12х3 110 ТБ КР | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15222
Эмлайт спот Д 12х3 110 ХБ КР | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15222
Эмлайт спот Д 12х3 20 ДС КР | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15930
Эмлайт спот Д 12х3 20 ТБ КР | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15930
Эмлайт спот Д 12х3 20 ХБ КР | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 15930
Эмлайт
Эмлайт Д 9х2 ДС КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12036
Эмлайт Д 9х2 ТБ КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12036
Эмлайт Д 9х2 ДС КТ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт Д 9х2 ТБ КТ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт Д 9х2 ХБ КТ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт Д 9х2 ХБ КР | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12036
Эмлайт Д 15х2 ДС КР | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 14632
Эмлайт Д 15х2 ТБ КР | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 14632
Эмлайт Д 15х2 ХБ КР | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 14632
Эмлайт Д 9х2 ДС КМ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15222
Эмлайт Д 9х2 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт Д 9х2 ТБ КМ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 12508
Эмлайт Д 15х2 ДС КТ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 15222
Эмлайт Д 15х2 ХБ КТ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 15222
Эмлайт Д 15х2 ТБ КТ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 15222
Эмлайт Д 15х2 ХБ КМ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 15222
Эмлайт Д 15х2 ДС КМ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 17464
Эмлайт Д 15х2 ТБ КМ |  | светодиод | 30 |  |  | 15222
Светодиодные взрывозащищенные светильники/прожектора "Эмлайт спот ДМ"
Эмлайт спот ДМ-60 ДС КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 17228
Эмлайт спот ДМ-100 ДС КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 20060
Эмлайт спот ДМ-100 ТБ КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 20060
Эмлайт спот ДМ-100 ХБ КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 20060
Эмлайт спот ДМ-100 ДС 30 КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 21004
Эмлайт спот ДМ-100 ТБ 30 КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 21004
Эмлайт спот ДМ-100 ХБ 30 КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 21004
Эмлайт спот ДМ-150 ДС КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 25724
Эмлайт спот ДМ-150 ТБ КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 25724
Эмлайт спот ДМ-150 ХБ КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 25724
Эмлайт спот ДМ-150 ДС 30 КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 27494
Эмлайт спот ДМ-150 ТБ 30 КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 27494
Эмлайт спот ДМ-150 ХБ 30 КР | IP65 | светодиод |  | 12 |  | 27494
КВАДРО Р, Г, Ж, Н патрон Е27
КВАДРО Р- 50 | IP65 | ДРЛ | 50 | 11 |  | 9676
КВАДРО Р- 80 | IP65 | ДРЛ | 80 | 11 |  | 9676
КВАДРО Г- 70 | IP65 | ДРИ | 70 | 11 |  | 10620
КВАДРО Ж- 70 | IP65 | ДНаТ | 70 | 11 |  | 10620
КВАДРО Н - 100 | IP65 | ЛОН | 100 | 9 |  | 8496
КВАДРО Н - 100 WAGO | IP65 | ЛОН | 100 |  |  | 8850
КВАДРО А-100 (Р14.5s) | IP65 | Автолампа Н1 | 100 | 9 |  | 8850
КВАДРО Ф-1
КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э | IP65 | КЛЛ | 9 | 9 |  | 10030
КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э | IP65 | КЛЛ | 13 | 9 |  | 10030
КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э | IP65 | КЛЛ | 18 | 9 |  | 10030
КВАДРО Ф-1х18 (2G10) Э | IP65 | КЛЛ | 18 | 9 |  | 10030
КВАДРО Ф-1х24 (2G10) Э | IP65 | КЛЛ | 24 | 9 |  | 10030
КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э | IP65 | КЛЛ | 26 | 9 |  | 10030
КВАДРО Ф-1х32(GX24g-3) Э | IP65 | КЛЛ | 32 | 9 |  | 10384
КВАДРО Ф-1х42(GX24g-4) Э | IP65 | КЛЛ | 42 | 9 |  | 10384
КВАДРО Ф-2
КВАДРО Ф-2х9 (G23) | IP65 | КЛЛ | 9 | 9 |  | 9794
КВАДРО Ф-2х9 (2G7) Э | IP65 | КЛЛ | 9 | 9 |  | 11210
КВАДРО Ф-2х13 (GХ24q -1) Э | IP65 | КЛЛ | 13 | 9 |  | 11210
КВАДРО Ф-2х18 (GХ24q -2) Э | IP65 | КЛЛ | 18 | 9 |  | 11210
КВАДРО Ф-2х26(GX24g-3) Э | IP65 | КЛЛ | 26 | 9 |  | 11210
КВАДРО светодиодное
КВАДРО Д 2х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 15694
КВАДРО Д 2х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 15694
КВАДРО Д 2х6 110 ХБ | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 15694
КВАДРО Д 3х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 17228
КВАДРО Д 3х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 17228
КВАДРО Д 3х6 110 ХБ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 17228
КВАДРО Д 4х6 50 ДС | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 20532
КВАДРО Д 4х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 18880
КВАДРО Д 4х6 110 ХБ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 18880
КВАДРО Д 4х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 18880
КВАДРО Д 4х6 50 ТБ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 20532
КВАДРО Д 4х6 50 ХБ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 20532
КВАДРО Д 5х6 10 ХБ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 24308
КВАДРО Д 5х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 21830
КВАДРО Д 5х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 21830
КВАДРО Д 5х6 110 ХБ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 21830
КВАДРО Д 5х6 10 ДС | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 24308
КВАДРО Д 5х6 10 ТБ | IP65 | светодиод | 30 |  |  | 24308
КВАДРО Д 6х3 110 ТБ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15340
КВАДРО Д 6х3 110 ХБ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15340
КВАДРО Д 6х3 110 ДС | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15340
КВАДРО Д 9х3 90 ТБ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 22656
КВАДРО Д 9х3 90 ХБ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 22656
КВАДРО Д 9х3 90 ДС | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 22656
КВАДРО Д 6х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 22184
КВАДРО Д 6х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 22184
КВАДРО Д 6х6 110 ХБ | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 22184
КВАДРО Д 9х4 45 ХБ | IP65 | светодиод | 32 |  |  | 27966
КВАДРО Д 9х4 45 ТБ | IP65 | светодиод | 32 |  |  | 27966
КВАДРО Д 9х4 45 ДС | IP65 | светодиод | 32 |  |  | 27966
КВАДРО Д 12х3 10 ДС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 27022
КВАДРО Д 12х3 20 ДС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 27022
КВАДРО Д 12х3 30 ДС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 27022
КВАДРО Д 12х3 90 ДС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 24780
КВАДРО Д 15х3 110 ДС | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 24544
КВАДРО Д 15х3 110 ТБ | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 24544
КВАДРО Д 15х3 110 ХБ | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 24544
Табло КВАДРО светодиодное
Табло КВАДРО Д 2х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 12 |  |  | 15930
Табло КВАДРО Д 2х6 110 ТБ | IP66 | светодиод | 12 |  |  | 15930
Табло КВАДРО Д 2х6 110 ХБ | IP67 | светодиод | 12 |  |  | 15930
Табло КВАДРО Д 3х6 110 ДС | IP68 | светодиод | 18 |  |  | 17464
Табло КВАДРО Д 3х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 17464
Табло КВАДРО Д 3х6 110 ХБ | IP66 | светодиод | 18 |  |  | 17464
Табло КВАДРО Д 4х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 19116
Табло КВАДРО Д 4х6 110 ХБ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 19116
Табло КВАДРО Д 4х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 24 |  |  | 19116
Табло КВАДРО Д 6х3 110 ТБ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15576
Табло КВАДРО Д 6х3 110 ХБ | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15576
Табло КВАДРО Д 6х3 110 ДС | IP65 | светодиод | 18 |  |  | 15576
Табло КВАДРО Д 9х3 90 ДС | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 22892
Табло КВАДРО Д 9х3 90 ТБ | IP66 | светодиод | 27 |  |  | 22892
Табло КВАДРО Д 9х3 90 ХБ | IP65 | светодиод | 27 |  |  | 22892
Табло КВАДРО Д 6х6 110 ДС | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 22420
Табло КВАДРО Д 6х6 110 ТБ | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 22420
Табло КВАДРО Д 6х6 110 ХБ | IP65 | светодиод | 36 |  |  | 22420
Табло КВАДРО Д 15х3 110 ДС | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 24780
Табло КВАДРО Д 15х3 110 ТБ | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 24780
Табло КВАДРО Д 15х3 110 ХБ | IP65 | светодиод | 45 |  |  | 24780
КВАДРО Ф-1 Э АО
КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 1 | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 13570
КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 3 | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 14160
КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 13 |  |  | 13570
КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-3 | IP65 | КЛЛ | 13 |  |  | 14160
КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13570
КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-3 | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 14160
КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 13570
КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-3 | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 14160
КВАДРО Ф-2 Э АО-1
КВАДРО Ф-2х9 (2G7) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 14750
Табло КВАДРО Ф-1
Табло КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 10266
Табло КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э | IP65 | КЛЛ | 13 |  |  | 10266
Табло КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 10266
Табло КВАДРО Ф-1х18 (2G10) Э | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 10266
Табло КВАДРО Ф-1х24 (2G10) Э | IP65 | КЛЛ | 24 |  |  | 10266
Табло КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 10266
Табло КВАДРО Ф-1х32(GX24g-3) Э | IP65 | КЛЛ | 32 |  |  | 10620
Табло КВАДРО Ф-1х42(GX24g-4) Э | IP65 | КЛЛ | 42 |  |  | 10620
Табло КВАДРО Ф-2
Табло КВАДРО Ф-2х9 (G23) | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 10030
Табло КВАДРО Ф-2х9 (2G7) Э | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 11446
Табло КВАДРО Ф-2х13 (GХ24q -1) Э | IP65 | КЛЛ | 13 |  |  | 11446
Табло КВАДРО Ф-2х18 (GХ24q -2) Э | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 11446
Табло КВАДРО Ф-2х26(GX24g-3) Э | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 11446
КВАДРО Ф-1 АО
Табло КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 1 | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 13806
Табло КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 3 | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 14396
Табло КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 13 |  |  | 13806
Табло КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-3 | IP65 | КЛЛ | 13 |  |  | 14396
Табло КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 13806
Табло КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-3 | IP65 | КЛЛ | 18 |  |  | 14396
Табло КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 13806
Табло КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-3 | IP65 | КЛЛ | 26 |  |  | 14396
Табло КВАДРО Ф-2 Э АО-1
Табло КВАДРО Ф-2х9 (2G7) Э АО-1 | IP65 | КЛЛ | 9 |  |  | 14986
Дополнительная комплектация
Решетка КВАДРО | [5 empty] | 177
Поворотный подвес КВАДРО | [5 empty] | 802.4
Светильники общепромышленные
Пылевлагонепроницаемые светильники промышленного и бытового назначения серии «НИКО»
НИКО-Р-11-50 | IP65 | ДРЛ | 50 | 3.5 | М | 1652
НИКО-Р-10-50 | IP65 | ДРЛ | 50 | 3.5 | М | 1770
НИКО-Р-10-80 | IP65 | ДРЛ | 80 | 3.5 | М | 1770
НИКО-Н-10-200 | IP65 | ЛОН | 200 | 3 | М | 1215.4
НИКО-Н-11-100 | IP65 | ЛОН | 100 | 3 | М | 1097.4
НИКО-Ж-10-70 | IP65 | ДНаТ | 70 | 3.5 | М | 2065
НИКО-Г-10-100 | IP65 | ДРИ | 100 | 3.5 | М | 2065
НИКО-Ф-11-9 | IP65 | КЛЛ | 2х9 | 3 | М | 1475
НИКО-Ф-12-9 | IP65 | КЛЛ | 2х9 | 3 | М | 1416
Светильники серии 56 – РСП, ЖСП, ГСП с алюминиевым отражателем
модель 00
РСП56-00-250* | IP42 | ДРЛ | 250 | 7.8 | К | 2065
РСП56-00-400* | IP42 | ДРЛ | 400 | 10 | Г | 2371.8
ЖСП56-00-250* | IP42 | ДНаТ | 250 | 9.3 | К | 2371.8
ЖСП56-00-400* | IP42 | ДНаТ | 400 | 10 | Г | 3009
ГСП56-00-250* | IP42 | ДРИ | 250 | 7.9 | К | 2501.6
ГСП56-00-400* | IP42 | ДРИ | 400 | 10 | Г | 3009
модель 01
РСП56-01-250 | IP65 | ДРЛ | 250 | 7.8 | К | 2224.3
РСП56-01-400 | IP65 | ДРЛ | 400 | 10 | Г | 2566.5
ЖСП56-01-250 | IP65 | ДНаТ | 250 | 9.3 | К | 2566.5
ЖСП56-01-400 | IP65 | ДНаТ | 400 | 11 | Г | 3245
ГСП56-01-250 | IP65 | ДРИ | 250 | 7.9 | К | 2702.2
ГСП56-01-400 | IP65 | ДРИ | 400 | 10 | Г | 3245
модель 02
РСП56-02-250* | IP42 | ДРЛ | 250 | 5.3 | Д | 2165.3
РСП56-02-400* | IP42 | ДРЛ | 400 | 6.5 | Ш | 2489.8
ЖСП56-02-250* | IP42 | ДНаТ | 250 | 5.8 | Д | 2489.8
ЖСП56-02-400* | IP42 | ДНаТ | 400 | 7.5 | Ш | 3150.6
ГСП56-02-250* | IP42 | ДРИ | 250 | 5.4 | Д | 2625.5
ГСП56-02-400* | IP42 | ДРИ | 400 | 6.6 | Ш | 3150.6
модель 03
РСП56-03-250 | IP65 | ДРЛ | 250 | 7.8 | Д | 2336.4
РСП56-03-400 | IP65 | ДРЛ | 400 | 10 | Ш | 2696.3
ЖСП56-03-250 | IP65 | ДНаТ | 250 | 9.3 | Д | 2696.3
ЖСП56-03-400 | IP65 | ДНаТ | 400 | 11 | Ш | 3398.4
ГСП56-03-250 | IP65 | ДРИ | 250 | 7.9 | Д | 2832
ГСП56-03-400 | IP65 | ДРИ | 400 | 10 | Ш | 3398.4
Светильники общетехнические серии 65 – РСП, ЖСП, ГСП с акриловым отражателем
модель 00
РСП65-00-250* | IP21 | ДРЛ | 250 | 6 | Л | 2625.5
ЖСП65-00-250* | IP21 | ДНаТ | 250 | 6.5 | Л | 2997.2
ГСП65-00-250* | IP21 | ДРИ | 250 | 6 | Л | 2997.2
модель 01
РСП65-01-250 | IP44 | ДРЛ | 250 | 6.5 | Л | 3127
ЖСП65-01-250 | IP44 | ДНаТ | 250 | 7.2 | Л | 3498.7
ГСП65-01-250 | IP44 | ДРИ | 250 | 6.6 | Л | 3498.7
модель 02
РСП65-02-400 | IP21 | ДРЛ | 400 | 8.5 | Л | 3304
ГСП65-02-400 | IP21 | ДРИ | 400 | 8.5 | Л
ЖСП65-02-400 | IP21 | ДНаТ | 400 | 9.2 | Л
модель 03
РСП65-03-400 | IP44 | ДРЛ | 400 | 9.7 | Л | 3776
ЖСП65-03-400 | IP44 | ДНаТ | 400 | 10.5 | Л | 4183.1
ГСП65-03-400 | IP44 | ДРИ | 400 | 9.8 | Л | 4183.1
Светильники серии РСП 18
РСП18-700-004 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 700 | 1.9 | Д | 1062
РСП18-700-104 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 700 | 1.9 | Д | 1062
РСП18-700-004 без ПРА | IP21 | ДРЛ | 700 | 1.9 | Д | 1062
РСП18-400-104 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 400 | 1.3 | Д | 708
РСП18-250-004 без ПРА | IP21 | ДРЛ | 250 | 1.3 |  | 649
РСП18-250-104 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 250 | 1.3 | Д | 649
РСП18-250-105 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 250 | 1.3 | Г | 649
РСП18-400-105 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 400 | 1.3 | Г | 708
РСП18-700-105 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 700 | 1.9 | Г | 1062
РСП18-1000-104 без ПРА | IP20 | ДРЛ | 700 | 1.9 | Д | 1062
Светильники серии ГСП 18
ГСП18-400-107 без ПРА | IP20 | ДРИ | 700 | 1.5 | Д | 708
ГСП18-400-007 без ПРА | IP21 | ДРИ | 400 | 1.5 | Д | 708
ГСП18-250-007 без ПРА | IP20 | ДРИ | 250 | 1.5 | Д | 649
ГСП18-250-107 без ПРА | IP20 | ДРИ | 250 | 1.5 | Д | 649
ГСП18-250-108 без ПРА | IP20 | ДРИ | 250 | 1.5 | Г | 649
ГСП18-250-109 без ПРА | IP20 | ДРИ | 250 | 1.5 | К | 649
ГСП18-400-108 без ПРА | IP20 | ДРИ | 400 | 1.5 | Г | 708
ГСП18-700-007 без ПРА | IP20 | ДРИ | 700 | 2.1 | Д | 1062
ГСП18-700-107 без ПРА | IP20 | ДРИ | 700 | 2.1 | Д | 1062
ГСП18-700-108 без ПРА | IP20 | ДРИ | 700 | 2.1 | Г | 1062
ГСП18-250-110 без ПРА | IP20 | ДРИ | 250 | 1.5 | Д | 649
ГСП18-250-111 без ПРА | IP20 | ДРИ | 250 | 1.5 | Г | 649
ГСП18-400-110 без ПРА | IP20 | ДРИ | 700 | 1.5 | Д | 708
ГСП18-400-111 без ПРА | IP20 | ДРИ | 400 | 1.5 | Г | 708
ГСП18-700-110 без ПРА | IP20 | ДРИ | 700 | 2.1 | Д
ГСП18-700-111 без ПРА | IP20 | ДРИ | 700 | 2.1 | Г
Светосигнальные общетехнические светильники
Прибор светосигнальный ЗОМ
ЗОМ красный без реш, | IP53 | Лампа накал, БК220-230-100-1 | 100 | 3 |  | 1711
ЗОМ красный с реш, | IP53 | - « - | 100 | 4 |  | 2112.2
ЗОМ бесцвет, без/реш, | IP53 | - « - | 100 | 3 |  | 1711
ЗОМ бесцветный с реш, | IP53 | - « - | 100 | 4 |  | 2112.2
Светильники железнодорожные
НВУ-01-М-60-001-01 бесцветный | IP65 | Лампа накаливания С 110-60 | 60 | 3.7 |  | 5221.5
НВУ-01-М-60-002-01 красный | IP65 | - « - | 60 | 3.7 |  | 5221.5
НВУ-01-МД1 светодиодный бесцветный | IP65 | Светодиодный модуль МСО-8Бк | 27 | 4.2 |  | 23128
НВУ-01-МД светодиодный красный | IP65 | Светодиодный модуль МСО-10Бл | 30 | 4.2 |  | 20532
ЛУЧ-М-01 | IP55 | Лампа накал, Ж28-60, Ж75-60, Ж110-60 | 60 | 01,02,2013 |  | 873.2
ЛУЧ-М-01 с решеткой | IP55 | - « - | 60 | 2.13 |  | 920.4
ЛУЧ 60 | IP44 | Лампа накал, С 110-60 | 60 | 1.6 | Ш | 849.6
СЖ-6 | IP00 | Лампа накал, Ж54-25 или Ж54-60 | 60 или 25 | 0.75 |  | 306.8
СЖ-6 без стекла | IP00 | - « - | 60 или 25 | 0.45 |  | 218.3
Светофор типа СС-56
СС-56 ДК светодиодный красный | IP54 | светодиодное устройство | 6 | 1.45 |  | 2006
СС-56 ДЖ светодиодный желтый | IP54 | - « - | 6 | 1.45 |  | 2006
СС-56 ДЛ светодиодный зеленый | IP54 | - « - | 6 | 1.45 |  | 2006
СС-56 Д светодиодный бесцветный | IP54 | - « - | 6 | 1.45 |  | 2006
СС-56 красный без реш, | IP54 | Лампа накал, В220-230-15 | 15 или 60 | 1.4 |  | 861.4
СС-56 зеленый без реш, | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.4 |  | 861.4
СС-56 желтый без реш, | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.4 |  | 861.4
СС-56 бесцветный без реш, | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.4 |  | 861.4
СС-56 красный с реш, | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 979.4
СС-56 зеленый с реш, | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 979.4
СС-56 желтый с реш, | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 979.4
СС-56 бесцветный с реш, | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 979.4
СС-56 красный с козырьком | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 1038
СС-56 зеленый с козырьком | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 1038
СС-56 желтый с козырьком | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 1038
СС-56 бесцветный с козырьком | IP54 | - « - | 15 или 60 | 1.6 |  | 1038
Табло световые
ТСМ-Ш-01 | IP41 | Лампа накал, Ц215-225-10 | 10 | 0.21 |  | 188.8
ТСМ-Ш-01 красное | IP41 | - « - | 10 | 0.21 |  | 236
ТСМ-Ш-01 зеленое | IP41 | - « - | 10 | 0.21 |  | 236
ТСМ-Ш-01 желтое | IP41 | - « - | 10 | 0.21 |  | 236
ТСБ-Ш-01 | IP41 | - « - | 2х10 | 0.33 |  | 295
ТСБ-Ш-01 красное | IP41 | - « - | 2х10 | 0.33 |  | 354
ТСБ-Ш-01 зеленое | IP41 | - « - | 2х10 | 0.33 |  | 354
ТСБ-Ш-01 желтое | IP41 | - « - | 2х10 | 0.33 |  | 354
Облучатель для инфракрасного обогрева молодняка животных и птиц
ССП09-250-001 У2 | IP20 | ИКЗК 215-225-250 или ИКЗС 215-225-250 | 250 | 0.7 |  | 365.8
Лифтовые светильники общетехнические
СГЛ-2 | IP20 | Лампа накал, (2 шт,) СМ28-10 и Б215-225-60-1 (Б220-230-60-1) | 10 в аварийном 60 в рабочем режиме | 2.6 |  | 767
Светильники типа СОО-64М
СОО-64М с отражателем | IPХ1 | Лампа накал, Б125-135-100 или Б220-230-100-1 | 100 | 0.75 |  | 295
СОО-64М без отражателя | IPХ1 | - « - | 100 |  |  | 212.4
Светильник для освещения бытовых помещений
ЛУЧ-100-01 | IP65 | Лампа накал, Б230-240-100-1 или БК220-230-100-1 | 100 |  | Л | 837.8
ЛУЧ-100-01 с решеткой | IP65 | - « - | 100 | 2.23 | Л | 896.8
Светильник БЛИК | IP66 | Г220-245-100 |  | 1.5 | Ш | 826
Светильник САУНА | IP67 | Г220-245-101 |  | 1.5 | Ш | 944
Светильник САУНА-Транзит | IP68 | Г220-245-102 |  | 1.5 | Ш | 979.4
Дополнительная комплектация к светильникам
Кабельный ввод "е" ПРАЦ.305315.001 (для транзита) | [5 empty] | 118
Светодиодные модули
Модуль светодиодный НСП47-18 ТБ | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП47-18 ТБ УХЛ1 | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП47-18 ХБ | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП47-18 ХБ УХЛ1 | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП 47-18 ДС | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП47-18 ДС УХЛ1 | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП47-30 ХБ | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП47-30 ХБ УХЛ-1 | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП47-30 ДС | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП47-30 ДС УХЛ1 | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП47-30 ТБ | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП47-30 ТБ УХЛ1 | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП57-18 ХБ | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП57-18 ХБ УХЛ1 | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП57-18 ДС | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП57-18 ДС УХЛ1 | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП57-18 ТБ | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП57-18 ТБ УХЛ1 | [5 empty] | 6254
Модуль светодиодный НСП57-30 ХБ | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП57-30 ХБ УХЛ1 | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП57-30 ДС | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП57-30 ДС УХЛ1 | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП57-30 ТБ | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП57-30 ТБ УХЛ1 | [5 empty] | 9086
Модуль светодиодный НСП47-30 ХБ | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП47-+30 ХБ УХЛ1 | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП47-30 ДС | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП47-30 ДС УХЛ1 | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП47-30 ТБ | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП47-30 ТБ УХЛ1 | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП57-30 ХБ | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП57-30 ХБ УХЛ1 | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП57-30 ДС | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП57-30 ДС УХЛ1 | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП57-30 ТБ | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП57-30 ТБ УХЛ1 | [5 empty] | 8850
Модуль светодиодный НСП43М-06 6х3 ХБ | [5 empty] | 4720
Модуль светодиодный НСП43М-06 6х3 ДС | [5 empty] | 4720
Модуль светодиодный НСП43М-06 6х3 ТБ | [5 empty] | 4720
Модуль светодиодный НСП43М-06 12х3 ХБ | [5 empty] | 10384
Модуль светодиодный НСП43М-06 12х3 ДС | [5 empty] | 10384
Модуль светодиодный НСП43М-06 12х3 ТБ | [5 empty] | 10384
Обозначение:
(2G7), (GХ24q -1), (2G10), (G23), (GХ24q -2), (GХ24q -3) |  |  | Вид патрона
Э |  |  | Электронное ПРА
АО-1, АО-3 |  |  | Аварийное освещение на 1 или 3 часа